## 표지
ITS인증원 |  |  | 계측기관리 프로세스 | 문서번호 | ITS-QEP-06 | 개정번호 | 0
|  |  |  | 관리부서 | QA | Page | 1/1
목 적 | 검사 계측기 및 측정장비의 관리업무를 체계화 하며, 정도관리를 통하여 생산 제품의 정밀, 정확도 향상을 목적으로 한다.
적용범위 | 당사에서 사용하는 검사 계측기 및 측정장비에 관한 관리기준 및 보전활동에 대하여 적용한다.
K P I |  |  | 산출식 | 측정주기 | 측정 책임자 | 보고양식
검교정 실시율 |  |  | (검교정 실시수/ 검교정 대상수)*100 | 년 1회 | QA 부서장 | 경영검토 보고서
개 정 이 력
Rev. NO | 개정일자 | 개 정 내 용 |  |  | 작 성 | 검 토 | 승 인
0 | 2018-10-15 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 시스템 구축에 따른 신규제정
배포처

## 계측기 Process
ITS인증원 | 계측기관리 프로세스 |  |  |  | 문서번호 |  | ITS-QEP-06
[5 empty] | 개정번호 |  | 0
요구사항 | 상위PROCESS |  | 주관부서 |  | 제개정일 |  | 2018-10-15
7. 지원 | COP (고객지향 프로세스) |  | QA |  | Page |  | 1/1
단 위 Process | I n p u t | A c t i v i ty | Out Put | 부 서 |  | 관리기준/ 관리방법 |  | 판단기준
|  |  |  | 주 관 | 협 조
| 계측기 | 1. 계측기 현황을 파악하여 계측기 유효성을 | 년간 검교정 계획 | QA | 활용부서 | 경영검토및목표
| 고객요구사항 | 입증하기 위한 검교정 계획을 수립 | 자격부여된 검교정요원 |  |  | 관리 P
| 법/규제 요구사항 | 2. 교정대상계측기/일반계측기 구분 |  |  |  | 교육훈련P
| 전년도 검교정 결과 | 3. 계측기프로그램 분기별 점검계획을 수립 |  |  |  | MSA P
전년도 계측기 이력기록
검교정요원 대상자
| 신규계측기 검수 결과 | 1. 신규계측기 구매시 검수결과보고서와 교정 | 계측기 교정성적서 | QA | 해당부서 | 세부 기준 |  | 계량, 측정에 관한
| 보고서 | 성적서 유무를 토대로 계측기 등록 여부 확인 | 계측기 관리대장 |  | R&D | (1.계측기 관리번 |  | 법률 구분
| 계측기 매뉴얼 | 및 신규 계측기 관리번호 부여 | 관리번호 부여된 계측기 |  |  | 호 구분표)
| 교정 성적서 | 2. 교정성적서 토대로 교정일정 수립 |  |  |  | 구매관리 P
|  | 3. 계측기구매에 대한 세부Process는 구매 |  |  |  | 설비관리 P
관리 또는 설비 관리Process에 따른다
| 교정대상 계측기 | 1. QA은 년간 검교정게획에 따른 계측기 | 년간 검교정 계획 | QA | 활용부서 |  |  | 교정결과여부
| 일반 계측기 | 해당 업체에 교정의뢰. | 검교정된 계측기
| 년간 검교정 계획 | 2. 일반 계측기 분기별 점검 실시
3. 소프트웨어 분기별 점검 실시
| 검교정된 계측기 | 1. 교정필증을 부착하여 활용부서에 배치 | 검교정 성적서 | QA | 활용부서 | 세부 기준 |  | 검교정필증 부착
|  | 교정성적서를 토대로 계측기 이력 | 교정필증 부착
|  | 대장에 기입 | 계측기 이력대장
|  | 2. 활용부서는 계측기 이상발생, 고장시 즉시 |  | 활용부서 | QA
양식을 작성하여 양식과 함께 계측기 관리
담당자에게 통보
| 계측기수리/폐기검토서 | 1. 폐기확정 시 폐기물관리Process에 | 계측기수리/폐기검토서 | QA |  | 폐기물관리 P |  | 1. 폐기승인여부
|  | 따라 폐기 실시 |  |  |  | 설비관리 P |  | 2. 수리승인여부
2. 수리 판정시 설비관리P에 따른다.
Step
N
Y
Y
N
N
Y
N
Y
N
Y
Y
N
Y
N
Step
Step
자주검사
Y
N
Step
MQRR Check
Y
N
Y
N
Y
N
Y
N
Step
Step
Step
Step
Step
Step
Step
Step
Step
Step
Step
Step
Step
Step
Step
Step
Step
Step
Step
Step
Step
Step
Step
Step
N
Y
Step
Step
Step
Step
Step
Step
Step
Step
N
Y
Y
N
N
Y
N
Y
N
Y
Y
N
Y
N
자주검사
Y
N
MQRR Check
Y
N
Y
N
Y
N
Y
N
N
Y
Step
N
Y
Y
N
Y
N
N
Y
N
Y
N
Y
Y
N
Y
N
자주검사
Y
N
MQRR Check
Y
N
Y
N
Y
N
Y
N
N
Y
Step
N
Y
Y
N
Y
N
Y
N
N
Y
N
Y
N
Y
Y
N
Y
N
자주검사
Y
N
MQRR Check
Y
N
Y
N
Y
N
Y
N
N
Y
Step
N
Y
Y
N
N
Y
N
Y
N
Y
Y
N
Y
N
자주검사
Y
N
MQRR Check
Y
N
Y
N
Y
N
Y
N
N
Y
Step
N
Y
N
N
Y
N
N
Y
N
Y
N
Y
Y
N
Y
N
자주검사
Y
N
MQRR Check
Y
N
Y
N
Y
N
Y
N
N
Y
Step
N
Y
Y
N
N
Y
N
Y
N
Y
Y
N
Y
N
자주검사
Y
N
MQRR Check
Y
N
Y
N
Y
N
Y
N
N
Y
Step
N
Y
Y
N
N
Y
N
Y
N
Y
Y
N
Y
N
Y
Y
N
Y
N
Y
N
Y
N
Y
N
Y
N
Y
표준 제.개정
조치결과 작성/통보
경영계획 관리 규칙
경영시스템 관리규칙
계측기/시험설비 사용 유지보수
Y
N
계측기 구분
검교정 계획수립
계측기 검교정 의뢰 및 실시
검토
승인
폐기 / 수리
신규계측기구매
계측기입고
검수/등록
설비/페기물
관리 Process
Y

## 세부기준
ITS인증원 | 세 부 기 준(계측기관리 프로세스) |  |  |  | 문서번호 | ITS-QEP-06
[5 empty] | 개정번호 | 0
요구사항 | 상위PROCESS | 주관부서 |  |  | 제개정일 | 2018-10-15
7. 지원 | COP (고객지향 프로세스) | QA |  |  | Page | 1/1
1. 계측기관리번호구분표 |  | (3) 계측기 검교정 이력관리
(1) 계측기의 선정 및 관리번호 부여방법 |  | 1) 관리담당자는 검교정이 끝난 계측기에 대해 계측기 이력관리대장에 교정검사 기록 및 보관한다.
1) QA의 계측기관리자는 사용하는 계측기 중에 검사 시험, 측정, |  | 2)검교정 실무자는 측정시스템의 결과치에 대한 산포를 분석하기 위하여 회사표준서식
분석 및 설비보전에 관하여 품질에 영향을 주는 계측기 또는 "계량 및 측정에 관한 법률" |  | GAGE R&R을 이용해 실행 및 결과를 등록한다. 관리담당자는 GAGE R&R
에 의거 계측기를 선정한다. |  | 실시주기 및 대상 게이지를 품질계획에 정해진 것으로 하되 각 형태별로 실시한다.
2) 계측기의 관리번호 부여방법 |  | 3. 유지관리
계측기 관리번호부여방법은 계측기별 관리번호 (별첨 1)에 의거 하기와 같이 부여한다. |  | (1) 적정환경 유지관리 : 계측실내의 환경은 아래표에 따른다.
일련번호는 계측기 등록대장을 참고하여 번호를 부여한다.(최종일련번호 삽입) |  | 1) 적정환경 유지관리(계측실)
* 별첨 1 |  |  | 구 분 | 환 경 조 건
|  |  | 온 도 | 20℃±4℃
|  |  | 습 도 | 55% 이하
|  |  | 진 동 | 외부 진동원으로부터 격리장소 선택
측정에 영향이 없도록 방진시설을 갖출 것
|  |  | 방 진 시 설 | 고무매트를 사용할 것
|  |  | 조 명 | 500 Lux 이상
(2) 계측기 정도 유지관리
1) 계측기 사용자는 정확도, 사용적합성에 영향을 줄 수 있는 충격 이물질 개입, 급격한
2. 계측기검교정식별기준 |  | 변화로부터 보호될 수 있도록 취급해야하며 사용후 반드시 정해진 장소 혹은 CASE에 보관
(1) 년간계측기 검교정 실시 |  | 관리토록 해야 한다.
1) 검교정 대상측정기는 검교정실시 전월에 검교정 대상 LIST를 출력하여 해당부서에 통보하고 |  | 사용중 측정기의 파손, 분실 및 반납이 발생할 경우에는 해당부서의 정도 관리자는 측정기
해당부서는 통보된 측정기를 수거하여 품질관리부서로 검교정 의뢰한다. |  | (파손, 분실) 사유서를 작성후 관리담당자에게 신고하여야 한다.
2) 품질관리부 담당자는 외부교정기관에 사외검교정을 의뢰하여 그 결과를 등록한다. |  | 2) 측정기 및 시험장비의 부적합 사항이 발견되면 유효성을 평가하기 위해 당일 생산량의
(2) 계측기 검교정 결과 통보 |  | 3%를 생산순서와 역방향으로 추적하여 이상이 없음을 확인하여야 한다. 만일 이상이 있을시
1) 작업자가 소유한 게이지를 포함한 모든 게이지에 관한 검증업무의 기록은 교정/검증 방법의 |  | 부서장에게 보고하고 조치를 받는다.
기술적 변경에 따른 개정내용, 교정/검증을 위해 접수되었을때 게이지 상태와 실제값,
부적합 검사설비에 따라 검사된 의심스런 제품이 선적되었을 때 고객에게의 통지 내용을
포함한다.
일련 NO. ( 001,002,003…)
(Measuring Instrument 의 약자)
기업의 약자
OO
MI

## 계측기 관리대장
계 측 기 관 리 대 장
NO | 관리 NO | 계 측 기 명 | 규 격 | 제조회사 | 모델고유번호 | 기본단위 | 검교정일자 | 검교정주기 | 사용부서 | 비고
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

## 계측기 이력카드
계측기 관리 이력카드 |  |  | 작 성 | 검 토 | 승 인
계 측 기 명 | 한 글 |  | 계측기 NO.
| 영 문 |  | 규 격
제 작 처 |  |  | 설 치 장 소
제 작 년 월 |  |  | 구입 년월일
기 기 번 호 |  |  | 교정 주기
부속품 및 장치 |  | 사 진 또 는 도 면
장 비 이 력 사 항
년 월 일 | 수 리 내 용 |  |  | 수 리 자 | 관리책임자

## 계측기 검교정 계획
계 측 기 검 교 정 계 획
범례 : 계 획 ○ / 진행중◎ / 완 료 ●
NO | 관리 NO | 계 측 기 명 | 규 격 | 검교정 주기 | 구분 | 검교정 계획 일정 | [11 empty] | 비고
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  |  |  | 1회/1년 | 계획월
실시일
2 |  |  |  | 1회/1년 | 계획월
실시일
3 |  |  |  | 1회/1년 | 계획월
실시일
4 |  |  |  | 1회/1년 | 계획월
실시일
5 |  |  |  | 1회/1년 | 계획월
실시일
6 |  |  |  | 1회/1년 | 계획월
실시일
7 |  |  |  | 1회/1년 | 계획월
실시일
8 |  |  |  | 1회/1년 | 계획월
실시일
9 |  |  |  | 1회/1년 | 계획월
실시일
10 |  |  |  | 1회/1년 | 계획월
실시일
11 |  |  |  | 1회/1년 | 계획월
실시일
12 |  |  |  | 1회/1년 | 계획월
실시일

## 공인기관시험계획
공 인 기 관 시 험 계 획
범례 : 계 획 ○ / 진행중◎ / 완 료 ●
NO | 시험 구분 | 의뢰 주기 |  | 일정 계획 / 실행 | [11 empty] | 비고
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  | 1회 / 1년 | 계획월
실시일
2 |  | 1회 / 1년 | 계획월
실시일
2 |  | 1회 / 1년 | 계획월
3
실시일
[18 empty] | 결 재 |  | 작 성 | 검 토 | 승 인
계 획
완 료