## 표지
ITS인증원 |  |  | 비상사태 대비 프로세스 | 문서번호 | ITS-EP-05 | 개정번호 | 0
|  |  |  | 관리부서 | 관리부 | Page | 1/1
목 적 | 본 프로세스는 비상사태 발생시 필요한 조치사항을 정함으로 이를 효과적으로 수습하여 인명, 재산 및 환경상에 미치는 영향을 최소화 하기 위함
적용범위 | 본 프로세스는 당사의 설비고장, 인력부족, 필드반송, 화재(폭발), 오염물질 유출, 풍수해 등의 비상사태 대비, 대응계획수립 및 환경오염 방지 업무에 적용
K P I |  |  | 산출식 | 주기 | 책임자 | 보고양식
비상계획훈련실시율 |  |  | (비상훈련 실시건수/계획건수)*100 | 1회/년 | 관리부서장 | 경영검토보고서
개 정 이 력
Rev. NO | 개정일자 | 개 정 내 용 |  |  | 작 성 | 검 토 | 승 인
0 | 2018-10-15 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 시스템 구축에 따른 신규제정
배포처

## Process
ITS인증원 | 비상사태 대비 프로세스 |  |  |  | 문서번호 |  | ITS-EP-05
[5 empty] | 개정번호 |  | 0
요구사항 | 상위PROCESS |  | 주관부서 |  | 제개정일 |  | 2018-10-15
8. 운용 | MP (경영프로세스) |  | 관리부 |  | Page |  | 1/1
단 위 Process | I n p u t | A c t i v i ty | Out Put | 부 서 |  | 관리기준/ 관리방법 |  | 판단기준
|  |  |  | 주 관 | 협 조
| 중요환경등록부 | 1. 품질 및 환경에 영향을 줄수있는 발생가능한 | 비상사태항목 | QA | 전부서
비상사태를 선정.
| 비상사태항목 | 1. 주관부서는 비상사태의 유형별 대응 시나리오 | 비상대응시나리오 | 관리부 |  | 세부기준 |  | 1.비상대응시나리오
|  | 를 작성. |  |  |  | (1.비상대응 |  | 적절성여부
시나리오)
| 비상대응시나리오 | 1. 주관부서는 비상사태의 유형별 대응 시나리오 | 비상사태대응 | 관리부
에 대한 비상사태대응 계획 수립.
| 비상사태대응 | 1. 주관부서는 비상사태대응 계획에 따라 훈련을 | 비상훈련평가서 | 관리부 | 전부서 | 세부기준 |  | 1.훈련실시에 대한
| 계획서 | 실시하고 훈련에 대한 평가 기록. |  |  |  | (1.비상대응 |  | 유효성평가
| 비상대응시나리오 |  |  |  |  | 시나리오)
비상훈련인원
| 비상대응시나리오 | 1. 비상사태 발생시 대응계획서상 규정된 조직에 | 비상대응시나리오 | 관리부 | 전부서 |  |  | 1.응급조치결과여부
| 비상사태 | 맞쳐 상황별 응급조치를 실시하며, 비상사태로 | 에 따른 응급조치
|  | 인한 영향을 최소토록 함. | 결과
| 비상사태 | 1. 비상사태에 대한 응급조치가 완료되면, 사태 | 비상사태보고서 | 관리부
| 응급조치결과 | 의 원인,피해정도,대책,복구비용등에 대한
보고서를 작성 보고.
| 비상사태보고서 | 1. 주관부서는 비상사태 발생에 대한 원인을 조사 | 예방조치서 | 관리부 |  | 시정및예방조치P |  | 1.예방조치결과여부
|  | 한후 재발방지를 위한 예방조치 실시. | 비상사태보고서
| 예방조치서 | 1. 주관부서장은 경영검토회의를 개최하여 비상 | 경영검토회의록 | 관리부 |  | 경영검토및목표 |  | 1.유효성평가
| 비상사태보고서 | 사태에 대한 훈련결과 및 사태발생에 대한 조치 |  |  |  | 관리P
결과를 경영회의 안건으로 상정하여 지속적
개선 실시.
비상사태선정
비상대응
시나리오 작성
비상사태
훈련 및 평가
비상사태발생시
응급조치
비상사태보고
비상사태발생
원인조사 및 예방조치
비상사태
대응계획 작성
경영검토

## 세부기준
ITS인증원 | 비상사태 대비 프로세스 |  | 문서번호 | ITS-EP-05
|  |  | 개정번호 | 0
요구사항 | 상위PROCESS | 주관부서 | 제개정일 | 2018-10-15
8. 운용 | MP (경영프로세스) | 관리부 | Page | 1/3
1. 비상대응시나리오 |  | 4) 피난 요령
(1) 화재 및 폭발 대응 시나리오 |  | ① 안전한 피난 통로 및 비상구를 통하여 낱은 자세로 신속하게 대피한다.
1) 화재 및 폭발 사고 발생 |  | ② 화점과 멀리 풍향의 반대방향으로 대피하고 연기가 체류하지 않는 곳으로 대피한다.
① 최초발견자는 먼저 육성으로(불이야!)하고 외친다. |  | ③ 피난시 젖은 손수건등으로 코를 감싸고 민첩하게 대피한다.
② 소화기로 초기 진화에 임한다. |  | 5) 인명 구조
③ 2인이상 동시 발견시 한사람은 주변의 수동발신기를 누르고 소방서에 화재신고를 |  | ① 자위소방대의 의료구호분대는 구조 요청자를 확인 하였을때는 확성기등을 이용하여
한다.(☎119) |  | 침착하게 안정시켜 대피시킨다.
2) 경보 전파 |  | ② 구조 요청자의 존재여부를 확인키 위하여 인면구조 타색을 실시한다.
① 중앙감시실 또는 소방담당자는 화재 상황을 접수, 신속하게 화재현장으로 출동한다. |  | ③ 옥내로 진입시에는 로프, 팬턴, 갈고리, 방열복, 공기호흡기등 구조장비를 착용한다.
② 상황을 신속하게 판단후 소방서(☎119)등에 연락하여 지원요청한다. |  | ④ 대외 인면구조대와 협력하여 구조활동을 실시한다.
③ 비상 방송 실시 및 관련자 비상 호출을 한다. |  | 6) 소방 대원과의 협력
3) 비상 대응 |  | ① 진압하여야할 문등을 개방한다.
① 해당 부서장의 지휘, 통솔하에 초기 진화를 실시한다. |  | ② 소방대원 및 소방차, 구조장비를 유도한다.
i) 소화기 및 소화전을 동원, 초기진화 실시 |  | ③ 필요한 정보를 제공한다.
② 화재발생 장소의 초기 안전 조치를 취한다. |  | 7) 교통 통제
i) 화재시 전원 및 가스를 차단한다. |  | ① 경계반 요원은 외부차량, 인원을 유도, 통제한다.
ii) 유류나 전기 화재의 경우 소화전 사용을 금한다. |  | ② 관계자의 화재현장 출입 및 통행을 통제한다.
iii) 가스 폭발 사고시 안전하게 인근 가스용기를 안전지대로 이동시킨다. |  | 8) 사고 원인 및 피해조사
③ 초기 진화가 여려울 경우 즉시 대피한다. |  | ① 소방대장은 사고원인 및 피해사항을 조사토록 지시한다.
④ 자위소방대 요원은 화재상황을 정확히 통보한다. |  | ② 지휘반장은 사고원인 및 피해사항을 조사하여 비상사태보고서를 작성하여 보고하고,
⑤ 소방대장은 화재현장에 즉시 출동하여 화재상황을 신속하게 판단, 화재의 진화작업을 |  | 각종사고관리대장을 기록하여 추후 같은 사고가 재발하지않도록 철저한 대책을
지휘, 통제한다. |  | 수립하여 시행한다.
⑥ 화재상황을 판단한후 소방서등 관계기관의 지원을 요청한다. |  | (2) 수질오염 대응 시나리오
⑦ 소방대책반은 지게차, 트럭등을 동원하여 필요물품을 반출한다. |  | 1)수질오염사고발생
⑧ 119구조대는 부상자의 응급구호를 위해 의사, 간호사, 앰블런스를 동원시키고 사외 |  | ① 악성폐수 및 폐유등의 외부유입 또는 내부유출
병원에 사전 연락을 취한다. |  | 2) 경보 전파
⑨ 소방대책반은 주요 건물에 배치된 응급 구호 장비를 화재현장으로 집결시킨다. |  | 가. 주간
⑩ 화재현장의 외부 인원 통제 실시 |  | ① 최초발견자는 가능한 즉각 필요한 조치를 취한후 관리부 및 담당자에게 즉시 통보.
⑪ 화재 현장의 상황을 정확히 판단, 필요한 조치를 한다. |  | ② 통보를 받은 담당자/관리부원은 중앙통제실에 상황실을 설치하고 소내방송 및 유선
⑫ 대피하지 못한 사람이 있을 경우 우선 먼저 구출한다. |  | 으로 비상사태를 전직원에게 전파.
⑬ 소방차를 화재 현장으로 유도한다. |  | 나. 야간
⑭ 사진 및 VTR을 촬영한다. |  | ① 최초발견자는 경비실에 사고상황을 신속히 신고한다.
⑮ 화재진압이 완료되면 화재 원인 및 피해현황 조사를 한다. |  | ② 경비 근무자는 즉시 현장에 출동하여 사고상황을 파악하고 야간 근무자를 동원하여
ITS인증원 | 비상사태 대비 프로세스 |  | 문서번호 | ITS-EP-05
|  |  | 개정번호 | 0
요구사항 | 상위PROCESS | 주관부서 | 제개정일 | 2018-10-15
8. 운용 | MP (경영프로세스) | 관리부 | Page | 2/3
응급복구 조치를 취한다. |  | ④ 소량 유출시는 흡착포로 제거하고 대량 유출시에는 중화제를 살포한후 진공흡입기로
③ 사고상황 정도에 따라 지휘계통으로 보고하고, 비상연락망을 통하여 비상소집한다. |  | 흡입하여 제거한다.
3) 비상 대응 |  | ⑤ 진공 흡입기로 흡입한 오염물질은 적법하게 위탁처리업체에 의뢰하여 처리한다.
① 외부 유입시에는 즉시 차집관로를 점검하여 악성폐수가 유입되지 못하도록 조치한다. |  | 나. 야간
② 내부 유출시에는 유출원을 즉각 차단하고 흡착포 및 흡수제를 이용하여 응급조치를 |  | ① 최초발견자는 사업장내 동원 가능 장비 및 인원을 총동원하여 신속히 초동조치를
한다 |  | 실시한다.
③ 최초발견자 또는 담당자를 주축으로 필요한 장비 및 인력을 동원하여 사태를 수습한다. |  | ② 비상소집을 통하여 가능인원을 출동하여 경비실 또는 중앙감시실에 업무를 인계한다.
④ 복구반장은 진행사항을 무전기를 통해 수시로 통제반장에게 보고하고 필요시 추가장비 |  | ③ 이후는 주간과 동일하다.
및 인력을 지원 받는다. |  | 4) 피해 조사
⑤ 통제반장은 사태의 심각성을 판단하여 소장에게 보고하고 유관기관에 비상연락을 |  | ① 사태가 수습되면 담당자는 원인조사 및 피해상황을 조사하여 비상사태보고서를 작성
취하여 필요시 장비 및 인력을 지원 받는다. |  | 하여 보고하고 각종사고관리대장에 기록하여 추후 같은 사고가 발생되지 않도록
⑥ 수질관리 담당부서는 수질오염도를 매시간 검사할 수 있도록 인력 및 장비를 확보 |  | 철저한 대책을 수립 관리한다.
하고 통제반장의 지시에 따라 신속히 조치한다. |  | (4) 시설고장(정전/단수)시 대응시나리오
4) 피해 조사 |  | 1) 시설고장(정전/단수) 발생
① 사태가 수습되면 원인조사를 실시하고 담당자는 발생보고서를 작성하여 보고하고, |  | ① 시설고장(정전/단수)로인해 설비 가동중단 발생
각종 사고관리대장에 기록하여 추후 같은 사고가 발생하지 않도록 철저히 관리한다. |  | 2) 설비이상 보고
(3) 위험물 및 유해화학물질 유출시 대응 시나리오 |  | 가. 주간
1) 환경오염사고의 형태 |  | ① 최초이상 발견자는 가능한 즉각 조치를 취한후 지휘계통으로 보고한다.
① 위험물 및 유해화학물질 유출 |  | 나. 야간
2) 경보 전파 |  | ① 최초이상 발견자는 신속히 경비실/ 또는 중앙감시실로 사고상황을 보고한다.
가. 주간 |  | ② 최초발견자 또는 담당자는 사고상황을 파악하고 지휘계통으로 보고한후 비상연락망을
① 최초발견자는 가능한 즉각 조치를 취한후 지휘계통으로 보고한다. |  | 통하여 비상소집한다.
나. 야간 |  | 3) 비상 대응
① 최초발견자는 신속히 경비실/ 또는 중앙감시실로 사고상황을 보고한다. |  | 가. 주간
② 최초발견자 또는 담당자는 사고상황을 파악하고 지휘계통으로 보고한후 비상연락망을 |  | ① 공정담당자는 사업장내 설비의 전원을 내린다.
통하여 비상소집한다. |  | ② 정전 및 단수로인해 설비의 문제가 발생되는지를 확인하고 담당자는 현황파악
3) 비상 대응 |  | 관련부서장에게 결과보고한다.
가. 주간 |  | 나. 야간
① 담당자는 사업장내 방재장비를 동원한다. |  | ① 최초이상 발견자는 신속히 경비실/ 또는 중앙감시실로 사고상황을 보고한다.
② 비상방송을 실시하여 작업을 중단시키고, 가연성 물질 유출시에는 모든 전원 및 |  | ② 비상소집을 통하여 가능인원을 출동하여 경비실 또는 중앙감시실에 업무를 인계한다.
가스를 차단하고 화재에 대비하여 소화기를 총동원토록 조치한다. |  | ③ 이후는 주간과 동일하다.
③ 환경담당자은 보호구(보안경, 방독면, 방호복등)를 착용하고 오염물질 제거작업을
실시한다.
ITS인증원 | 비상사태 대비 프로세스 |  | 문서번호 | ITS-EP-05
|  |  | 개정번호 | 0
요구사항 | 상위PROCESS | 주관부서 | 제개정일 | 2018-10-15
8. 운용 | MP (경영프로세스) | 관리부 | Page | 3/3
4) 피해 조사
① 사태가 수습되면 담당자는 원인조사 및 피해상황을 조사하여 비상사태보고서를 작성
하여 보고하고 각종사고관리대장에 기록하여 추후 같은 사고가 발생되지 않도록
철저한 대책을 수립 관리한다.
(5) 인원부족시 대응시나리오
1) 인원부족발생
① 생산계획서(년/월/일일)접수후 CAPA검토결과 인원부족이 발생
2) 이상 보고
① 공정담당자는 생산계획서 대비 CAPA검토후 인원부족이 발생하면 부족인원을
정리하여, 관련부서장에게 보고한다.
3) 비상 대응
① 공정담당자는 생산계획서 대비 CAPA검토후 인원부족이 발생시 부족인원을 정리하여
관련부서장에게 보고한다.
② 관련부서장은 관련부서에 인원공급 의뢰요청을 한다.
③ 관련부서의 인원공급이 안될경우 관리부로 필요인원을 산출하여 채용의뢰서를 송부한다.
④ 관리부는 인원요청서를 접수후 검토하여 신입사원을 채용하여 필요부서에 투입한다.
(6) 제품필드반송시 대응시나리오
1) 제품필드반송 발생
① 출하된 제품에 대해 내부적으로 결함이 발생하여 출하품 전량 반송하거나 업체
작업중 필드불량이 대량으로 발생할 경우
2) 비상 대응
① 생산관리는 불량현황이 보고되면 불량수량을 확인하고 공정재공및 재고를 파악하여
영업부에 납기일정을 통보해 준다.

## 비상사태대응
비 상 사 태 대 응 |  |  |  |  | 작성 | 검토 | 승인
|  |  | 제.개정일자 | 2018-10-15 | / | / | /
<<유틸리티 중단 시:전력>> |  | <<필드 반송 시>>
예)고객으로부터 대량 필드 반송이 된 경우 등
당사는 제조공정특성상 원재료 수급 루트를 항상 확보하여야 하고,자재는
원재료 안전재고가 항상 확보될수 있도록 관리해야한다.
비 상 연 락 망
한국전력:123 |  | 원재료공급처 :
동종생산가능업체:첨부참조
<<설비 고장 시>> |  | <<인력부족 시>>
설비고장시 즉시 설비관리프로세스에 따라 보수에 착수한다. |  | 관리부는 비상시를 대비하여 제대로 된 인련수급업체를 확보하고 있어야 한다.
예)식중독에 의해 인적자원이 집단으로 병원에 입원해야 하는 경우,파업 등
※특기사항
생산과는 설비고장의 비상시에 대
비하여 다음사항을 포함하여 관리
하여야한다.
①예비부품확보
②고가의 예비부품인 경우 가장
짧은시간에 수급할수 있는 루트
확보
비 상 연 락 망
설비AS업체 : |  | 구급대 : 119
한국산업 인력공단 :
동종제품 생산가능업체: 첨부참조
<<화재발생 시>>
화재발생시 즉시 비상연란망을 가동한다.
비 상 연 락 망
소방서:119
구급대:119
정광볼트 관리자 전화번호 상시에도 이용 가능토록 준비
(소지 및 휴대폰에 저장)
동종제품 생산 가능업체: 첨부참조
2.고객 대응물량
파악
대량 필드반송 발생
고객 대응물량 확보
전용설비 고장발생
2.사전에 생산가능설비 파악
고객 대응물량 확보
전력 중단 발생
3.응급조치 실시
(1.2 및 병원)
생산가능인원
확보
고객요구사항 만족
1.작업자에 대한
다기능공 육성
2.관리자에 대한 대체
인력으로의 교육훈련
결원 공정에 대하여 적격인원
선정(임시)
결원 공정에 대하여 적격인원 투입(임시)
고객요구사항 만족
1.상시 안전재고 유지
YES
NO
3.고객LINE
상황 파악
고객LINE중단 최소화
긴급생산
2.전기담당자 및 전기보수업체
긴급보수 가동
고객대응물량 파악
고객요구사항 만족
긴급생산
1.상시 제품안전재고
파악 및 유지
YES
3.동종제품 생산
가능업체 지원요청
긴급생산
YES
한국전력
긴급
협조
요청
NO
YES
생산공정
정상가동
3.동종제품 생산가능
업체 협조요청
1.상시 안전재고
유지
고객요구사항 만족
YES
NO
생산가능설비 가동
(임시)
NO
고객 대응물량 확보
고객대응물량 확보
NO
고객대응물량파악
고객대응물량 확보
NO
고객대응물량파악
고객대응물량 확보
1.화재경보 전파
자체진압 실시
관리부 통보
생산부 통보
비상연락망 가동
자체진압 실패
관공서(소방소) 신고
설비방어및,부족 재고 파악,수급
화재진압후 인원점검 및 피해현황 파악 및 대책마련
고객요구사항 만족
정상가동
2.상시 안전재고 유지
고객요구사항 만족
YES
NO
3.동종제품 생산가능업체 협조요청
고객 대응물량 파악
고객 대응물량 확보
NO
고객LINE 정상가동 물량확보

## 비상사태보고서
[10 empty] | 결 | 검 토 |  | 검 토 |  | 승 인
비 상 사 태 보 고 서
재
20 년 월 일 작성자 : (인)
관계자 | 소 속 |  |  |  | 성 명 |  |  |  | 성 별 |  |  |  |  | 직 급
| 생 년 월 일 |  |  | 년 월 일 (만 세) | [9 empty] | 학 력
| 입사 년월일 |  |  | 년 월 일 |  |  |  | 당 작업종사년도 | [5 empty] | 년 개월
| 발생 년월일 |  |  | 년 월 일 요일 시 분경
발 | 사고의 종류
생 | 사고발생장소 | [7 empty] | 작 업 명
| 목 격 자 |  | 부서 |  |  |  | 직 급 |  |  |  |  | 성 명
사 |  | 발생경위
항
사고원인분석
사후대책
관계자에 대한 조치사항

## 비상훈련 평가서
[9 empty] | 결 재 | 검 토 | 검 토 |  | 승 인
비 상 훈 련 평 가 서
20 년 월 일 작성자: (인)
훈련원 |  | 소 속 |  |  | 성 명 |  |  | 성 별 |  |  |  | 직 급
|  | 생 년 월 일 |  | 년 월 일 (만 세) | [7 empty] | 학 력
|  | 입사 년월일 |  | 년 월 일 |  |  | 당 작업종사년도 |  |  |  |  | 년 개월
평가원 |  | 소 속 |  |  | 성 명 |  |  | 성 별 |  |  |  | 직 급
|  | 생 년 월 일 |  | 년 월 일 (만 세) | [7 empty] | 학 력
|  | 입사 년월일 |  | 년 월 일 |  |  | 당 작업종사년도 |  |  |  |  | 년 개월
평 가 |  | 훈 련 일 |  | 년 월 일 요일 시 분경
|  | 훈련 내용 | [5 empty] | 작 업 명
비 고
훈련원의 유효성 평가를 기술하시오
훈련원에 대한 조치사항
비 고