## 표지
ITS인증원 |  |  | 환경모니터링 및 측정프로세스 | 문서번호 | ITS-EP-06 | 개정번호 | 0
|  |  |  | 관리부서 | QA | Page | 1/1
목 적 | 본 프로세스는 환경경영시스템의 수행상태를 점검 및 측정함으로써 환경법규의 준수 및 환경방침, 목표, 세부목표를 달성하는데 목적이 있다.
적용범위 | 본 프로세스는 환경법규 및 규정에서 정한 감사 및 측정 업무와 환경목표 및 세부목표를 근거로 정한 환경 프로그램의 이행 상태를 점검하는 업무에 적용한다.
K P I |  |  | 산출식 | 주기 | 책임자 | 보고양식
점검항목별 달성율 |  |  | (점검달성항목수/점검항목수)*100 | 1회/년 | 환경담당자 | 경영검토보고서
개 정 이 력
Rev. NO | 개정일자 | 개 정 내 용 |  |  | 작 성 | 검 토 | 승 인
0 | 2018-10-15 | ISO 9001 :2015, ISO 14001:2015 시스템 구축에 따른 신규제정
배포처

## Process
ITS인증원 | 환경모니터링 및 측정프로세스 |  |  |  | 문서번호 |  | ITS-EP-06
[5 empty] | 개정번호 |  | 0
요구사항 | 상위PROCESS |  | 주관부서 |  | 제개정일 |  | 2018-10-15
9. 성과평가 | SP(지원프로세스) |  | QA |  | Page |  | 1/1
단 위 Process | I n p u t | A c t i v i ty | Out Put | 부 서 |  | 관리기준/ 관리방법 |  | 판단기준
|  |  |  | 주 관 | 협 조
| 환경목표/세부목표 | 1.환경담당자는 환경법규관련 사항으로 또는 | 점검항목리스트 | QA | 해당부서 | 세부기준
| 중요환경측면부 | 중요환경측면을 고려하여 점검항목 선정 |  |  |  | (1.측정항목및주기)
법규등록부
| 점검항목리스트 | 1.환경담당자는 점검항목별 측정주기 및 담당자 | 측정계획서 | QA |  |  |  | 1.환경부서장
|  | 를 선정한 후 측정계획을 수립. | [5 empty] | 승인여부
| 측정기관지정확인증 | 1.위탁측정항목의 경우 해당분야 자격이 있는 | 측정기관지정확인증 | QA
|  | 업체를 선정. | (선정 위탁업체)
| 측정계획서 | 1.환경담당자는 점검항목의 누락없이 측정계획 | 측정결과기록 | QA | 해당부서
|  | 에 따라 측정이 실시되도록 관리. | 자가측정결과서
| 측정결과기록 | 1.환경담당자는 측정결과가 중대한 환경문제를 | 시정조치요구서 | QA | 해당부서 | 시정및예방조치P |  | 1.측정기준부합
| 자가측정결과서 | 야기할수있는 사항이 발견될경우 해당부서에 | [5 empty] | 여부
시정조치를 요구.
|  | 2.측정결과가 환경에 영향을 미칠경우 영향평가 |  |  |  | 환경영향평가P
를 실시하여 환경측면 재분석.
| 측정결과기록 | 1.점검항목을 경영검토 안건으로 상정하여 지속 | 경영검토회의록 | QA | 해당부서 | 경영검토및목표 |  | 1.유효성평가
| 자가측정결과서 | 적관리 실시. |  |  |  | 관리P
점검항목 선정
측정계획 수립
위탁업체선정
측정 실시
측정결과분석
경영검토

## 세부기준
ITS인증원 | 세부기준(환경모니터링 및 측정P) |  | 문서번호 | ITS-EP-06
|  |  | 개정번호 | 0
요구사항 | 상위PROCESS | 주관부서 | 제개정일 | 2018-10-15
9. 성과평가 | SP(지원프로세스) | QA | Page | 1/1
1.측정항목 및 주기

## 측정계획서
2018-10-15
환경분야 | 성과측정지표 | 주기 | 측정책임부서 | 측정장소 | 측정기기 | 기록 | 비고
대기 | 먼지 | 반기 | 관리부 환경담당 | 흡착탑 | 위탁측정 | 자가측정기록부
| 악취 | 반기 | 관리부 환경담당 | 흡착탑 | 위탁측정 | 자가측정기록부
| SOx | 격주 | 관리부 환경담당 | 흡수탑 | 위탁측정 | 자가측정기록부
| NH3 | 격주 | 관리부 환경담당 | 흡수탑 | 위탁측정 | 자가측정기록부
| HCL, Ni | 격주 | 관리부 환경담당 | 흡수탑 | 위탁측정 | 자가측정기록부
수질 | SS | 격주 | 관리부 환경담당 | 폐수처리시설 | 위탁측정 | 자가측정기록부
| COD | 격주 | 관리부 환경담당 | 폐수처리시설 | 위탁측정 | 자가측정기록부
| PH | 격주 | 관리부 환경담당 | 폐수처리시설 | 위탁측정 | 자가측정기록부
| N-H추출물질 | 격주 | 관리부 환경담당 | 폐수처리시설 | 위탁측정 | 자가측정기록부
| Zn, Cu, Cd, Fe | 격주 | 관리부 환경담당 | 폐수처리시설 | 위탁측정 | 자가측정기록부
| T-P, T-N, ABS, Ni | 격주 | 관리부 환경담당 | 폐수처리시설 | 위탁측정 | 자가측정기록부
소음 | 공정별 소음 | 필요시 | 관리부 환경담당 | 생산현장 | 위탁측정 | 자가측정기록부
에너지/자원 | 전력사용량 | 월 | 관리부 | 중앙감시실 | 적산전력계 | 고지서
| 상수 년간사용량 | 월 | 관리부 | 중앙감시실 | 유량계 | 고지서
| 도시가스 년간사용량 | 월 | 관리부 | 중앙감시실 | 유량계 | 고지서
| 파지 수거량 | 월 | 관리부 환경담당 | (거래업체) | - | -
폐기물 | 폐기물발생량 | 월 | 관리부 환경담당 | 계근소 | - | 사업장폐기물관리대장
| 폐기물발생량 | 월 | 생산관리부 | 계근소 | - | 사업장폐기물관리대장
| 월평균 잔반 발생량 | 일 | 관리부 환경담당 | 식당 | 저울(협력업체) | -
| 폐유기용제 발생량 | 월 | 관리부 환경담당 | 계근소 | - | 사업장폐기물관리대장
| 폐원료 발생량 | 월 | 생산관리부 | 계근소 | - | 사업장폐기물관리대장
작업환경 | 조도, 유기용제 | 반기 | 관리부 환경담당 | 작업장내 | 위탁측정 | 작업환경측정결과서
경영일반 | 누적양품율 | 월 | QM | - | -
| Claim 건수 | 월 | QM | - | -
| Pb 함유량 | 해당시 | QM | - | 외부시험의뢰 | 제품시험성적서
| (환경관련) 교육횟수 | 년 | 관리부 환경담당 | - | - | 교육결과보고서
| 비상대응 실시회수 | 년 | 관리부 환경담당 | - | - | 비상훈련보고서
| 인증 | 해당시 | QM | - | - | -
2019년도 측정 및 모니터링 계획

## 자가측정결과서(수질)
2019년도 수질 자가측정 현황
측정 항목 | 기 준 치 | 6월자가측정 | [5 empty] | 7월자가측정 | [5 empty] | 8월자가측정 | [5 empty] | 9월자가측정 | [5 empty] | 10월자가측정 | [5 empty] | 6월자가측정 | [5 empty] | 7월자가측정 | [5 empty] | 8월자가측정 | [5 empty] | 9월자가측정 | [5 empty] | 10월자가측정
|  | 6월(1차) |  |  | 6월(2차) |  |  | 7월(1차) |  |  | 7월(2차) |  |  | 8월(1차) |  |  | 8월(2차) |  |  | 9월(1차) |  |  | 9월(2차) |  |  | 10월(1차) |  |  | 10월(2차) |  |  | 6월(1차) |  |  | 6월(2차) |  |  | 7월(1차) |  |  | 7월(2차) |  |  | 8월(1차) |  |  | 8월(2차) |  |  | 9월(1차) |  |  | 9월(2차) |  |  | 10월(1차)
|  | 처리전 | 처리후 | 처리율 | 처리전 | 처리후 | 처리율 | 처리전 | 처리후 | 처리율 | 처리전 | 처리후 | 처리율 | 처리전 | 처리후 | 처리율 | 처리전 | 처리후 | 처리율 | 처리전 | 처리후 | 처리율 | 처리전 | 처리후 | 처리율 | 처리전 | 처리후 | 처리율 | 처리전 | 처리후 | 처리율 | 처리전 | 처리후 | 처리율 | 처리전 | 처리후 | 처리율 | 처리전 | 처리후 | 처리율 | 처리전 | 처리후 | 처리율 | 처리전 | 처리후 | 처리율 | 처리전 | 처리후 | 처리율 | 처리전 | 처리후 | 처리율 | 처리전 | 처리후 | 처리율 | 처리전 | 처리후
pH | 5.8∼8.6 | [30 empty] | 6.89 | 7.15 | - | 7 | 7.11 | - | 6.89 | 6.98 | - | 6.85 | 7.06 | - | 7.05 | 6.93 | - | 7.31 | 7.28 | - | 6.21 | 7.25 | - | 6.89 | 6.93 | - | 6.92 | 7.29
COD (mg/l) | 90 | [30 empty] | 51.2 | 25.7 | 49.8047 | 49.3 | 28.7 | 41.785 | 76 | 44 | 42.1053 | 118.3 | 55 | 53.508 | 52 | 30 | 42.3077 | 52.2 | 29.6 | 43.295 | 37.7 | 15.9 | 57.8249 | 58 | 21.7 | 62.5862 | 108 | 37.6
SS (mg/l) | 80 | [30 empty] | 130 | 1 | 99.2308 | 95.5 | 2 | 97.9058 | 61.7 | N.D | - | 62 | 0.5 | 99.1935 | 36 | 1.5 | 95.8333 | 122 | 1.5 | 98.7705 | 121.5 | 1.5 | 98.7654 | 163 | 1 | 99.3865 | 122.5 | 0.5
N-H(광) (mg/l) | 5 | [30 empty] | 2.6 | 0.6 | 76.9231 | 2.3 | 0.5 | 78.2609 | 2.5 | 0.6 | 76 | 2.1 | 0.6 | 71.4286 | 3.3 | 0.9 | 72.7273 | 1.7 | 0.4 | 76.4706 | 1.6 | 0.5 | 68.75 | 2.9 | 0.8 | 72.4138 | 2.5 | 0.6
N-H(동) (mg/l) | 30 | [30 empty] | 1.9 | 0.4 | 78.9474 | 1.6 | 0.4 | 75 | 1.9 | 0.4 | 78.9474 | 3.4 | 1 | 70.5882 | 2.6 | 0.6 | 76.9231 | 4.1 | 0.9 | 78.0488 | 2.9 | 0.6 | 79.3103 | 2 | 0.5 | 75 | 3.1 | 0.5
Zn (mg/l) | 5 | [30 empty] | 3.22 | 0.074 | 97.7019 | 3.555 | 0.441 | 87.5949 | 2.54 | 0.103 | 95.9449 | 1.805 | 0.029 | 98.3934 | 1.632 | 0.05 | 96.9363 | 3.179 | N.D | - | 2.571 | 0.084 | 96.7328 | 5.631 | N.D | - | 2.009 | 0.038
Cu (mg/l) | 3 | [30 empty] | 0.852 | 0.003 | - | 0.605 | N.D | - | 0.538 | 0.012 | - | 0.236 | N.D | - | 0.145 | N.D | - | 0.726 | N.D | - | 0.668 | N.D | - | 0.617 | N.D | - | 0.086 | N.D
Cd (mg/l) | 0.1 | [30 empty] | N.D | N.D | - | N.D | N.D | - | N.D | N.D | - | N.D | N.D | - | N.D | N.D | - | N.D | N.D | - | N.D | N.D | - | N.D | N.D | - | 0.017 | N.D
Fe (mg/l) | 10 | [30 empty] | 4.621 | 0.011 | 99.762 | 3.283 | 0.125 | 96.1925 | 2.329 | N.D | - | 1.162 | N.D | - | 0.639 | N.D | - | 2.331 | N.D | - | 4.267 | N.D | - | 1.506 | N.D | - | 9.974 | N.D
총질소 (mg/l) | 60 | [30 empty] | 33.168 | 28.368 | 14.4718 | 27.344 | 24.105 | 11.8454 | 25.168 | 21.723 | 13.688 | 1.162 | N.D | - | 22.8 | 21.954 | 3.7105 | 16.944 | 15.675 | - | 16.256 | 15.547 | 4.3615 | 27.163 | 22.654 | - | 30.195 | 27.376
총인 (mg/l) | 8 | [30 empty] | 0.092 | N.D | - | 0.195 | 0.034 | 82.5641 | 0.096 | N.D | - | 0.076 | N.D | - | 0.102 | N.D | - | 0.135 | N.D | - | 0.231 | 0.015 | - | 0.105 | N.D | - | 0.098 | 0.015
ABS (mg/l) | 5 | [30 empty] | 0.982 | 0.156 | 84.1141 | 1.452 | 0.362 | 75.0689 | 1.992 | 0.116 | 94.1767 | 2.685 | 0.161 | 94.0037 | 3.547 | 0.141 | 96.0248 | 0.824 | 0.319 | 61.2864 | 1.651 | 0.205 | 87.5833 | 4.115 | 0.089 | 97.8372 | 2.942 | 0.066
Ni (mg/l) | 5 | [30 empty] | 5.475 | 0.885 | 83.8356 | 21.73 | 0.655 | 96.9857 | 18.99 | 0.495 | 97.3934 | 17.71 | 0.809 | 95.432 | 16.53 | 0.485 | 97.0659 | 16.52 | 0.318 | 98.0751 | 17.83 | 0.711 | 96.0123 | 21.23 | 0.111 | 99.4772 | 21.05 | 0.203

## 세부기준참조
세부 기준 참조
2018-10-15
환경분야 | 성과측정지표 | 주기 | 측정책임부서 | 측정장소 | 측정기기 | 기록 | 비고
대기 | 먼지 | 반기 | 관리부 환경담당 | 흡착탑 | 위탁측정 | 자가측정기록부
| 악취 | 반기 | 관리부 환경담당 | 흡착탑 | 위탁측정 | 자가측정기록부
| SOx | 격주 | 관리부 환경담당 | 흡수탑 | 위탁측정 | 자가측정기록부
| NH3 | 격주 | 관리부 환경담당 | 흡수탑 | 위탁측정 | 자가측정기록부
| HCL, Ni | 격주 | 관리부 환경담당 | 흡수탑 | 위탁측정 | 자가측정기록부
수질 | SS | 격주 | 관리부 환경담당 | 폐수처리시설 | 위탁측정 | 자가측정기록부
| COD | 격주 | 관리부 환경담당 | 폐수처리시설 | 위탁측정 | 자가측정기록부
| PH | 격주 | 관리부 환경담당 | 폐수처리시설 | 위탁측정 | 자가측정기록부
| N-H추출물질 | 격주 | 관리부 환경담당 | 폐수처리시설 | 위탁측정 | 자가측정기록부
| Zn, Cu, Cd, Fe | 격주 | 관리부 환경담당 | 폐수처리시설 | 위탁측정 | 자가측정기록부
| T-P, T-N, ABS, Ni | 격주 | 관리부 환경담당 | 폐수처리시설 | 위탁측정 | 자가측정기록부
소음 | 공정별 소음 | 필요시 | 관리부 환경담당 | 생산현장 | 위탁측정 | 작업환경측정결과서
에너지/자원 | 전력사용량 | 월 | 관리부 | 중앙감시실 | 적산전력계 | 고지서
| 상수 년간사용량 | 월 | 관리부 | 중앙감시실 | 유량계 | 고지서
| 도시가스 년간사용량 | 월 | 관리부 | 중앙감시실 | 유량계 | 고지서
| 파지 수거량 | 월 | 관리부 환경담당 | (거래업체) | - | -
폐기물 | 폐기물발생량 | 월 | 관리부 환경담당 | 계근소 | - | 사업장폐기물관리대장
| 월평균 잔반 발생량 | 일 | 관리부 환경담당 | 식당 | 저울(협력업체) | -
| 폐유기용제 발생량 | 월 | 관리부 환경담당 | 계근소 | - | 사업장폐기물관리대장
| 폐원료 발생량 | 월 | 원료부 | 계근소 | - | 사업장폐기물관리대장
작업환경 | 조도, 유기용제 | 반기 | 관리부 환경담당 | 작업장내 | 위탁측정 | 작업환경측정결과서
경영일반 | 누적양품율 | 월 | 품질경영팀 | - | -
| Claim 건수 | 월 | 품질경영팀 | - | -
| Pb 함유량 | 년 | 품질경영팀 | - | 외부시험의뢰 | 제품시험성적서
| (환경관련) 교육횟수 | 년 | 관리부 환경담당 | - | - | 교육결과보고서
| 비상대응 실시회수 | 년 | 관리부 환경담당 | - | - | 비상훈련보고서
| 법규위반건수 | 년 | 관리부 환경담당 | - | - | -